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第一章 投标邀请

四川凯亿工程管理咨询有限公司受会东县消防救援大队委托，拟对“四川省凉山州会东县消防救援大队大崇镇、淌塘镇乡镇二级消防站配套设施采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购编号：SCKY-ZXCG-2026-07192

二、项目名称：四川省凉山州会东县消防救援大队大崇镇、淌塘镇乡镇二级消防站配套设施采购项目。

三、资金来源：已落实。
四、招标项目简介：

本项目共1个包，具体采购内容详见招标文件第六章。

五、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、本项目不接受联合体参与投标。

8、本项目特定资格要求：无。

9、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的采购项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）
六、招标文件的获取：

（一）时间：2026年7月10日至 2026年7月16日，每天上午09：00至12：00，下午13：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1.发售方式：网络（邮件或远程）获取。

供应商需提供营业执照副本或正本加盖供应商单位公章后扫描成图片进入“四川联采招汇电子招标采购平台”(网址:http://www.sclczb.cn/)，通过“标书获取报名系统”完成在线注册、登录、缴费。

特别说明：除明确要求在购买招标文件时需提供的证明资料外，参加本项目的供应商资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章。

（三）招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让）。提醒：无论招标文件是否收费，供应商请务必在招标文件发售截止时间前登录四川联采招汇电子招标采购平台，完成招标文件购买及下载操作；否则将无法正常投标。

七、投标截止时间（即：开标时间）：2026年 7月 30 日9:00（北京时间）。
温馨提示：考虑到现行国家实际的网络速率及供应商所处区域网络的情况，以及投标文件实际大小，请供应商尽量在递交投标文件截止时间前48小时执行上传投标文件操作，在投标截止时间前一天确保投标文件上传成功，在上传文件时如遇到问题需要协助可联系平台服务人员（联系方式详见网页首页）。提醒：无论招标文件是否收费，供应商请务必在招标文件发售截止时间前登录四川联采招汇电子招标采购平台，完成招标文件购买及下载操作；否则将无法正常投标
八、开标地点：四川联采招汇电子招标采购平台线上开标。供应商须在采购公告（或更正公告）规定的递交截止时间前上传投标文件，并在开标地点于开标大厅签到解密。
九、本投标邀请在中国政府采购网和四川联采招汇电子招标采购平台上以公告形式发布。

十、联系方式

采 购 人：会东县消防救援大队
地    址：会东县金江街道金桂路1号
联 系 人：胡老师

联系电话：0834-5428042
采购代理机构：四川凯亿工程管理咨询有限公司

地址：成都市武科西一路3号－2号楼5层

邮编：610000
联系人：廖先生
联系电话：15983417891

第二章 投标人须知

一、投标人须知附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	会东县消防救援大队

	2
	采购代理机构
	四川凯亿工程管理咨询有限公司

	3
	采购项目名称
	四川省凉山州会东县消防救援大队大崇镇、淌塘镇乡镇二级消防站配套设施采购项目

	4
	招标文件编号
	SCKY-ZXCG-2026-07192

	5
	采购预算（实质性要求）
	本项目采购预算：29.807440万元；                                                                                                                                              
本项目报价不能超过采购预算，否则按无效响应处理。

	6
	最高限价（实质性要求）
	最高限价29.807440万元                                                                                                                 
本项目报价不能超过采购人设定的最高限价，否则按无效响应处理。

	7
	定向采购
	本项目非专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）。

一、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评分。

二、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》。若为监狱企业应当提供《监狱企业证明》。若为残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 

三、本项目采购内容对应的中小企业划分标准所属行业工业。
注：

提供服务的企业在中华人民共和国境内依法设立，符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为小微企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外适用。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。按照财库[2014]68号文的规定监狱企业视同为小微企业。 按照财库〔2017〕141号文的规定残疾人福利性单位视同为小微企业。

	8
	所属行业
	工业

	9
	采购方式
	  公开招标

	10
	评审方法
	综合评分法

	11
	低于成本价不正当

竞争预防措施

（实质性要求）
	（一）本项目采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	12
	节能、环保政府采购政策（如涉及）
	一、根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库[2019]9号、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的文件规定，对依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

注：

（一）节能产品认证应依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准指标。

（二）节能产品政府采购品目清单内以“★”标注的为政府采购强制采购产品，属于强制采购产品品目内的产品，必须提供认证证书。（1.本项目采购标的本身不涉及节能产品、环境标志产品，但其配件涉及节能产品、环境标志产品，供应商在投标文件中须承诺所投产品部分配件若涉及强制节能产品的，须具有强制节能认证证书，在定制产品交付后验收时，同步向采购人验收小组提供其配件对应强制节能认证证书。2.在评审过程中，评审专家不再对部分属于强制节能的配件进行证书审核。）

（四）环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

	13
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	14
	履约保证金
	金额：采购合同总金额的 3 %。

交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。

收款单位：以采购人要求为准。

开 户 行：以采购人要求为准。

银行账号：以采购人要求为准。

交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。

注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。保函是银行等金融机构出具的，保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，采购人将重新确定中标人，并依法追究法律责任。

履约保证金退还方式：验收结果合格的，中标人凭“验收结果”办理履约保证金的退付手续。
履约保证金退还时间：投标人提交履约保证金退还申请，采购人在收到履约保证金退还申请的7个工作日内退还。

履约保证金不予退还情形：验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，并退还采购人已支付的采购资金，还可能会按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿投标人损失。

	15
	投标有效期

（实质性要求）
	投标截止时间起90日历天。

	16
	评标情况公告
	所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在中国政府采购网上和四川联采招汇电子招标采购平台上予以公告。

	17
	采购项目具体事项/采购文件内容咨询
	联系人：廖先生。 

联系电话：15983417891

	18
	开标、评标工作咨询
	联系人：廖先生。 

联系电话：15983417891

	19
	中标通知书领取
	采购结果公告在中国政府采购网上和四川联采招汇电子招标采购平台发布后，请中标供应商携带单位介绍信原件以及本人身份证复件（查验原件）到招标代理机构领取。

	20
	投标人

询问及质疑
	对于采购文件、采购过程和采购结果的询问、质疑由采购代理机构负责答复。

联系人：廖先生。

联系电话：15983417891。

地址：成都市武科西一路3号－2号楼5层（四川凯亿工程管理咨询有限公司）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

	21
	信用记录
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号

1.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等渠道查询相关主体信用记录，在投标截止后，四川凯亿工程管理咨询有限公司将信用信息查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

2.信用记录的使用：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	22
	招标代理服务费
	招标代理服务费以成本支出加合理利润为原则，参照国家计委价格【2002】1980号文件及国家发展和改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文件规定收取，收取7500元。由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。

服务费收款单位账户信息：

收款单位：四川凯亿工程管理咨询有限公司。

开户行：中国民生银行股份有限公司成都光华支行。

银行账号：639130071。

银行行号：305651000288。

	23
	应知事项
	1、除明确要求须声明或承诺的事项外，投标人可不对未要求声明或承诺的实质性要求进行承诺，只要投标人未明确表示不响应采购文件的要求，即视为投标人完全响应。

2、如因行业惯例或习惯，在招投标文件中使用了非法定计量单位，不影响招投标文件的有效性和符合性。

	24
	实施本国产品标准
	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物。文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

	备注
	若采购文件中其他内容与本表内容不一致的，以本表为准。


二、总  则

1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

2.有关定义

2.1“采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是会东县消防救援大队。

2.2“采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川凯亿工程管理咨询有限公司。

2.3“招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4“投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.5“法定责任人”是指企业投标人的法定代表人、其他组织投标人的法定负责人、个体工商户投标人的法定经营者或自然人投标人的本人等。

3.合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件并按规定缴纳了投标保证金。

4.投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

1.非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

2.提供相同品牌产品处理

（1）非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家供应商提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品：楼顶水箱（定制）。
（2）采用最低评标价法的采购项目

提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（3）采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.利害关系供应商处理

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

4.前期参与供应商处理

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.利害关系代理人处理

（1）在同一合同项下的采购项目中，若有2家及以上的供应商同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，其投标文件作为无效处理。

（2）供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目采购活动。

（3）同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

（4）供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。
三、招标文件

6．招标文件的构成

6.1招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）投标邀请；

（2）投标人须知；

（3）投标文件格式；

（4）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（5）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（6）招标项目技术、商务及其他要求；

（7）评标办法；

（8）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7.招标文件的澄清和修改

7.1在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在本项目发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前，不足上述时间的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8.答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。本项目不组织现场考察和开标前答疑会。
8.2供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3如因未翻译而造成的评审困难的，评标委员会有权要求投标人予以澄清。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11.投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体参与投标。

13.知识产权（实质性要求）

13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
13.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

14.1投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件由“资格性投标文件”和“其他投标文件”两部分组成。（实质性要求）

投标人应按招标文件中提供的文件格式完整地填报相关资料，投标文件应当按招标文件要求编制。投标文件应包括但不限于下列内容：

14.1.1分册一：资格性投标文件

包括本文件第五章所列内容要求具备的资格证明文件等（部分资料格式详见第三章）。

14.1.2分册二：其他投标文件

视采购项目具体情况可以包括以下内容（部分资料格式详见第三章）：

1）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物/服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

2）技术部分。投标人按照招标文件要求作出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求作出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）项目实施方案；

（2）技术、服务要求应答材料；

（3）招标文件要求的其他文件和资料；

（4）投标人认为需要提供的文件和资料。

3）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函（实质性要求）；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（4）商务应答材料（实质性要求）；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

4）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。
15．投标文件格式

15.1 投标人应严格按照采购文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

详见投标人须知附表。
17．投标有效期（实质性要求）

17.1本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2因不可抗力事件或者采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备投标文件电子版1份，投标文件按招标文件要求的格式进行制作、签字盖章扫描并上传。投标人应使用CA证书（或电子密码）对投标文件进行加密。（平台采用的CA证书（或电子密码）是经国家权威机构认可的具备多种加密及安全认证的解决方案，投标文件一经加密后只有加密时使用的同一把CA（或电子密码）或投标人制作电子投标文件时自行填写的密码才可以有效解密，因此请投标人有效保管CA证书（或电子密码），如因CA证书（或电子密码）及投标人制作电子投标文件时自行填写的密码丢失导致投标人无法解密的情况，责任由投标人负责）

19.投标文件的上传

19.1.投标人应按照投标文件格式制作投标文件，并制作成不可更改的PDF格式文件(PDF文件需加盖投标人鲜章或电子章：可打印盖章并扫描成PDF文件，或者直接通过联采招汇电子招标平台申请电子印章并在制作加密投标文件时直接进行电子盖章)。将制作好的PDF投标文件导入客户端（下载地址：http://www.cdgusheng.com/cms/page-bid-client-download.html）制作加密的电子投标文件（.bfl后缀的文件）、上传递交至平台。（考虑到现行国家实际的网络速率及投标人所处区域网络的情况，为节约投标人上传的时间，建议商务分册、技术分册、价格分册各部分文件的大小请投标人尽量控制在每部分100MB以内，整份文件控制在120MB以内）。

19.2.对excel表格等不可编辑成PDF的材料，若投标人需制作成为投标文件的一部分，可以附件形式上传至客户端进行加密。

19.3.投标人联采招汇电子招标平台上上传、递交电子投标文件时，应注意

（1）投标人应在上传后查看提交结果，了解和确认电子投标文件的提交状态；上传成功后，可通过“模拟解密”验证能否正常解密。

（2）对于电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络的原因导致未在投标截止时间之前上传投标文件的，招标代理机构不负任何责任。建议投标人尽量在投标截止时间前48小时执行上传投标文件操作，在投标截止时间前一天确保投标文件上传成功，在上传文件时如遇到问题需要协助可联系平台服务人员。

20.投标文件的解密
1.开标时间到达后，投标人应按平台中代理机构设定的解密时间内解密，逾期不解密的，按无效投标处理。

21.投标文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

1.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标文件作为无效处理。投标人确认采取书面且加盖单位公章或者投标人授权代表签字的方式。

4.投标人对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

五、开标和中标

22．开标

22.1开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。

投标人不足3家的，不得开标。

22.4开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经核实后，当场予以更正。

23.开标程序

23.1开标会代理机构按照招标文件规定的开标时间在“四川联采招汇电子招标采购平台”上进行开标，并按照以下程序进行：
（1）开标由采购代理机构主持，投标人签到。根据系统公示投标人名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件进行解密。

（3）开标唱标由系统统一公示。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）开标会结束后，所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在“中国政府采购网”及“四川联采招汇电子招标采购平台”上查询。 

（7）投标人未按要求签到并解密的，其投标文件将作无效处理，责任由投标人自行承担。　

23.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在中国政府采购网及“四川联采招汇电子招标采购平台”上采购结果公告栏中予以公告。

26.中标通知书

26.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，招标采购单位将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

26.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件及单位介绍信到采购代理机构领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

27.签订合同

27.1中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

27.3中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

27.4中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（壹份）送采购代理机构。

28.合同分包（实质性要求）

28.1经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

28.2分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

28.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

28.4采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

30.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。 

31.履约保证金

31.1中标人应在合同签订之前缴纳采购文件规定数额的履约保证金。

31.2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还；出具投标保函的，则向投标人及担保单位追究相应责任。
32.履行合同

32.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关规定执行。

33.2 验收结果合格的，中标人凭项目验收报告到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会按照法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

34.资金支付

按照采购合同约定执行。

七、投标纪律要求

35.投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形之一的，将按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，将取消中标资格或者认定中标无效。

八、询问、质疑和投诉

36．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

37.供应商认为采购文件、采购过程、中标（成交）结果使自己合法权益受到损害的，可以在法定质疑期内提出，但针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

九、其他

38.本招标（采购）文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标（采购）文件不再作调整。

39. 本项目除招标文件明确规定可以采购进口产品的货物外，不允许采购进口产品，否则作无效处理。

40.（实质性要求）国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写。

（封面格式）

资格性投标文件

招标编号：                     
项目名称：                     

包段名称：                     （如有分包）
投 标 人：                     （公章）

投标日期：       年    月    日

目   录

注：为方便评审，请投标人根据投标文件资格性部分内容编制目录。

一、承诺函

（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、国家或行业主管部门对投标人和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方符合其要求。
四、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 

日    期：    年   月   日

二、参加本项目采购活动的投标人、法定代表人或主要负责人在前三年内不具有行贿犯罪记录承诺函
（采购代理机构名称）： 

本公司    （投标供应商名称）    参加         （采购项目名称）         （采购项目编号：                  ）的投标活动，现承诺我公司在参加本次采购活动前三年内，投标供应商、法定代表人或主要负责人不具有行贿犯罪记录。

我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司愿承担一切法律责任。

投标人名称 （盖章）：                      
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                       
    日  期：   年   月   日

三、无失信被执行行为承诺函
（采购代理机构名称）：
本公司        （投标供应商名称）             郑重承诺：本公司遵守法律法规规定，不在财政部门、人民法院、工商行政管理部门、税务部门、银行公布的失信被执行人或失信行为名单中，在参加本次采购项目前三年内，采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未被有关部门处罚（处理），愿意接受社会各界监督。

    本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受在参加采购活动中实行的报价加成或直接从总分中扣分、取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 

注：供应商可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关信用记录。
 
  

  

  

   

投标人名称 （盖章）：                      
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：                       
    日  期：   年   月   日

四、法定代表人（主要负责人）身份证明书
投标人名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：XX年XX月XX日

经营期限：

姓   名：   性别：  年龄：

职    务：系（投标人名称）的法定代表人（主要负责人）。

特此证明。

附：身份证明材料（法定代表人/主要负责人居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件加盖单位公章）

注：法定代表人（主要负责人）本人参与投标时适用。
投标人名称（盖单位公章）：
日  期：   年   月   日

五、法定代表人（主要负责人）授权书
（采购代理机构名称）：

本授权声明：（投标人名称）法定代表人（主要负责人） 姓名、职务授权（被授权人姓名、职务）为我方参与（项目名称）（项目编号：    ）投标活动的合法代表，有权以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附1：身份证明材料：被授权人的居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件加盖单位公章。

附2：法定代表人（主要负责人）身份证明材料：法定代表人（主要负责人）的居民身份证（正反面）或军官证或护照等复印件加盖单位公章。

法定代表人（主要负责人）（签字或加盖个人印章）：
授权代表姓名（签字）：
投标人名称（盖单位公章）：
日期：   年   月   日

注：

（1）授权代表必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（2）法定代表人（主要负责人）本人不参与投标而授权委托代理人参与投标的适用。
六、其他资格证明资料及相关说明等
对照“第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料”具体要求提供。

（封面格式）

其他投标文件

招标编号：                     
项目名称：                     
包段名称：                     （如有分包）
投 标 人：                     （公章）

投标日期：       年    月    日

目   录

注：为方便评审，请投标人根据投标文件其他部分内容编制目录。
一、投 标 函

四川凯亿工程管理咨询有限公司：

我方全面研究了“                   ”项目（招标编号：               ，包号：     ），招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权          （姓名、职务）代表我方            （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求完成本项目的所有采购需求。

二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的投标文件1份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为90天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：                    （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字）：                
通讯地址：                                
邮政编码：                
联系电话：                
传    真：                
日    期：        年    月    日。

二、开标一览表
项目名称：                                          
	序号
	标的名称
	制造商家
	规格型号
	数量
	投标单价（元）
	交货时间
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）：                大写：


注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于安装调试、布线、保险、代理、培训、材料损耗和设备折旧成本、投入项目人员的工资、福利、社保等人工成本，税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等多种构成因素、招标文件规定的其他一切费用。但不包括项目验收涉及费用。
2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。

3．“开标一览表”拟投资金额应与“分项报价表”分项报价合计一致。

4．如投标文件中未对第1条作出明确承诺，视为默认。

5.“标的名称”根据招标文件要求填写。
投标人名称：                    （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字）：                
投标日期：             

三、分项报价明细表

招标编号：                                     
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	投标单价

（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	分项报价合计：                  （ 元）


注：1. 分项报价应报出招标文件第六章所要求的建设内容、服务内容，价格应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于安装调试、布线、保险、代理、培训、材料损耗和设备折旧成本、投入项目人员的工资、福利、社保等人工成本，税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等多种构成因素、招标文件规定的其他一切费用。但不包括项目验收涉及费用。
2.“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”拟投资金额相等。
3.“分项报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章。
投标人名称：                    （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字）：                
投标日期：                
四、技术、服务要求应答表

招标编号：                                 
	序号
	招标要求
	投标应答
	正/负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据采购文件第六章中服务要求逐项列出，必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：                    （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字）：              
投标日期：            

五、商务及其他应答表

招标编号：                                             
	序号
	招标要求
	投标应答
	正/负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商应根据采购文件第六章中商务要求逐项列出，必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：                    （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字）：              
投标日期：            
六、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：                    （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字）：              
投标日期：            
七、项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	是否通

过验收
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

投标人名称：                    （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：            

投标日期：            

八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：             

	类别
	职务
	姓名
	职称
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	证书名称


	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                    （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：            
投标日期：            
注：本表可根据实际情况调整相关内容及格式

九、投标人诚信情况承诺函

（采购代理机构）： 

    本单位XXXX（投标人名称）参加 XXXX （项目名称及项目编号）的采购活动，现根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》川财采〔2015〕33号的相关规定，针对本单位的诚信情况作出以下承诺：

1.本单位在投标截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有××次。

2.本单位在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有××次。

（填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。）；（仅限投标截止当日仍在有效期的次数）

我单位对以上填写信息的真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

投标人名称：                  （单位盖章）

法定代表人（主要负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：    年    月    日

注：

1、本表格式及内容仅供参考，投标人也可提供自己的格式；

2、投标人存在以上所述失信行为的，将按照第二章投标人须知附表的要求进行处理；

3、投标人的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

十、其他承诺函（实质性要求）

（采购代理机构名称）：

一、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

三、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

四、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

五、参加本次采购活动，我方完全同意采购文件第二章有关的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

六、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有成果的，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

七、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：    （单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 

日    期：    年    月    日

十一、中小企业声明函（如涉及）

本公司          郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司     参加            （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员
 人，营业收入为
  万元，资产总额为
  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.        （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员
人，营业收入为
  万元，资产总额为
  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.        （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员
 人，营业收入为
  万元，资产总额为
  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.如未提供中小企业声明函的，则其评审中的小型、微型企业不能享受招标文件规定的加分，但不影响供应商投标文件的有效性。

3.投标人参加政府采购活动时，提供虚假中小企业声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

4.投标人为非企业单位的，如民办非企业、基金会、协会、服务中心、农村承包经营户、学会等非工商（市场监管）登记注册的组织均不适用此声明函，不得提供中小企业声明函，提供此声明的，声明无效。
十二、残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明内容事项真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

注：

1.如未提供残疾人福利性单位声明函的，则其评审中的残疾人福利性单位不能享受招标文件规定的加分。非残疾人福利性单位，不需提供此声明函，不影响投标文件的有效性。

2.投标人参加政府采购活动时，提供虚假残疾人福利性单位声明函的，以提供虚假材料谋取中标处理。

十三、监狱企业相关证明材料（如涉及）
说明：

1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.如未提供监狱企业相关证明材料的，则其评审中的监狱企业不能享受招标文件规定的加分，但不影响投标文件的有效性。

3.非监狱企业无需提供证明材料。

十四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.(产品名称1),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

2.(产品名称2),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.

本公司(单位)承诺，所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司(单位)提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，并对上述声明和承诺内容的真实性负责。 如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期：    年  月  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十五、其他资料及相关说明等
对照采购文件关于采购需求与评分规则等具体要求应当提供的其他资料、相关说明等，以及投标人认为可以提供的其他证明资料、相关说明等，格式自拟。

第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。
7、本项目不接受联合体参与投标。

8、本项目特定资格要求：无。

9、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的采购项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）
注：

资格要求中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。


第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明文件”；⑤分公司投标须获得具有法人资格的总公司承担本项目投标产生的一切法律责任及风险的声明。）（①-④提供复印件；⑤应提供原件）。

（2）具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2024年度或2025年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供近半年内投标人内部的任1个月财务报表（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明；④投标人注册时间至文件递交截止日不足1年的，也可提供在工商备案的公司章程。以上均提供复印件｝。

（3）具备良好商业信誉的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（6）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（8）提供无失信被执行行为的承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

（9）提供本项目参加采购活动的供应商、法定代表人或主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录承诺函（详见第三章《承诺函》，原件）。

2、根据各包采购的特殊资格性条件：无

（二）其他类似效力要求：

1、法定代表人（主要负责人）身份证明书及其要求的附件；

注：法定代表人（主要负责人）本人参与投标时适用。
2、法定代表人（主要负责人）授权书及其要求的附件；

注：法定代表人（主要负责人）本人不参与投标而授权委托代理人参与投标的适用。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1、本项目非专门面向中小企业采购（投标人需提供符合要求的中小企业声明函）
二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：无。

（二）资质性要求相关证明材料：无。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：无。

说明：

1.本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除投标人自愿以外，不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权不予提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

2.本章为资格审查的主要依据。以上要求资料均需加盖投标人公章。

3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺。

第六章 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目概况

1、本项目为四川省凉山州会东县消防救援大队大崇镇、淌塘镇乡镇二级消防站配套设施采购项目，拟通过公开招标，采购相关设备、设施一批。

2、最高限价：29.807440万元

3、项目类别：货物；对应中小企业行业划分为：工业。

4、本项目核心产品为：楼顶水箱（定制）
二、采购清单

	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	厨房操作台（定制）
	1、规格：≥2400mm*600mm*900mm（长*宽*高）；
2、面板：材质：304#不锈钢；厚度：≥1.2mm；
3、层板：材质：201#不锈钢；厚度：≥1.2mm；
4、面板及层板板下采用U型加强筋加固；
5、立柱材质：不锈钢管；规格：≥φ51×1.0mm；
6、规格：根据实际现场需求定制尺寸；
7、配置：不锈钢可调脚，可调节高度。

注：符合GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》
	台
	4
	2650

	2
	厨房三星水池
	1、规格：≥1800mm*700mm*800mm（长*宽*高）；
2、台面材质：304#不锈钢板；厚度：≥1.2mm；
3、背板材质：201#不锈钢板；厚度：≥1.2mm；
4、星盆材质：201#不锈钢板；厚度：≥1.0mm；
5、连接形式：拼接成型满焊打磨；
6、配置：201#不锈钢"DN40"下水器≥1套；
7、主横管材质：不锈钢圆管；规格：≥25mm*1.0mm（直径*厚度）；
8、立柱材质：不锈钢圆管；直径：≥38mm；厚度：≥1.0mm；
9、配置：不锈钢可调子弹脚。

注：符合GB/T 38160-2019《不锈钢厨房设备》
	台
	4
	1600

	3
	电热水器
	1、额定容积：≥60L，安装形式：横式壁挂安装，适配常规墙体挂装支架。

2、电气参数：额定电压 220V~/50Hz，额定加热功率≥3300W，支持大功率速热。

3、能效性能：能效等级达到一级能效，热水输出率≥85%，24 小时固有能耗系数≤0.6。

4、水压性能：额定工作水压≥0.6MPa，整机承压 0.8MPa 保压测试无渗水、无变形。

5、内胆性能：内壁耐高温防腐搪瓷涂层，抗水垢腐蚀；内胆通过 160 万次承压疲劳测试，漏水提供免费换新质保。

6、加热管性能：加热管外壁全覆盖防腐抗垢涂层，水垢附着率低，长期使用加热功率无明显衰减。

7、整机结构：整机保温层采用高密度聚氨酯一体发泡；整机防水等级IPX4，配备安全防护，出水漏电电压＜5V。

8、安全配置：具备超温保护、干烧保护、泄压安全阀、断电记忆功能。

9、卫生要求：水路内胆、加热部件、内胆高温抑菌功能，抑菌率≥99.99%。
	台
	2
	2680

	4
	消火栓
	1、设备主体高度：整体高度≥900mm。

2、主体材质：壳体材质球墨铸铁，抗拉强度≥450MPa，断后伸长率≥10%，球化率≥80%。

3、密封接口、压紧压环：采用黄铜合金，；紧固螺母采用碳素结构钢，表面做钝化防锈处理。

4、外观防护：设备外表面整体全封闭烤漆处理，漆膜均匀光滑，无漏涂、起皮、气泡、流挂，中性盐雾试验≥240h 无锈蚀、漆膜脱落。

5、配套给水连接管道： （1）管材：低压流体输送热镀锌焊接钢管，钢管实壁厚≥3.0mm，单根有效长度≥6m；镀锌层总重量≥300g/㎡，无漏镀、黑斑、锌瘤。 （2）连接方式：管道采用法兰连接，法兰焊接部位二次镀锌防腐。 （3）水压性能：钢管逐根水压试验压力≥5.0MPa，稳压无渗漏、无变形。（4）管道防腐：钢管外壁彻底除锈后，可涂刷樟丹防锈漆两道 + 面层防锈漆两道；或采用防腐性能不低于该工艺的等效防腐涂层体系。

★注：符合GB 4452-2011《室外消火栓》。
	套
	2
	2900

	5
	洗衣机
	1、规格：≥600*590*850mm（宽*深*高）；功能特点：除功、除螨、静音；
2、变频能效：采用变频电机，整机达到国家一级能效；标准程序洗净比≥1.0；
3、显示：前开式LED显示；
4、噪音：标准洗涤工况噪声≤50dB (A)，高速脱水噪声≤69dB (A)，噪声测试按 GB/T 4288 执行；
5、容量≥10Kg；
6、烘干容量：≥7.0kg，洗烘一体结构，烘干性能；

7、洗涤喷淋结构：配备多维立体喷淋水路，多角度喷淋冲刷内筒衣物，提升洗涤剂溶解与漂洗洁净度8、材质：箱体外壳采用加厚 PP 工程塑料，抗老化、不易变形；洗涤内筒采用食品级不锈钢材质，光滑无毛刺，耐腐蚀、不易滋生水垢；
9、温控与洁净功能：洗涤水温可调范围 30℃~95℃，具备高温除菌、深层除螨程序；对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥99.99%，螨虫去除率≥99%。

10、配置随机配套完整使用说明书、安装五金配件、可调底脚等全套辅材。

注：符合GB/T 23118-2024《家用和类似用途滚筒式干衣机和洗干一体机》

★符合GB 12021.4-2013 电动洗衣机能效水效限定值及等级。
	台
	2
	3600

	6
	水压增压泵
	1、整机结构与维保性能：立式安装；机械密封更换便捷，无需整体拆卸泵体管路或电机主体，或采用等效易维护结构，维保工时、拆装难度不低于本条性能。

2、过流与配件材质： （1）泵头、叶轮、止回阀过流部件材质不低于 304 不锈钢； （2）整机配套压力表为全 304 不锈钢耐震防震压力表；（3）设备底座材质不低于 304 不锈钢，板材实厚≥4mm，整体焊接牢固、防腐防锈；

3、水力性能指标： （1）额定轴功率≥5.5kW，额定电压单相 220V~/50Hz；三相 380V 同等性能机型允许响应； （2）额定流量≥12m³/h，额定扬程≥80m； （3）介质适用温度 0℃~120℃（允许偏差 ±5℃）；环境使用温度 - 15℃~+40℃（允许偏差 ±5℃）；系统最大工作承压≥1.0MPa，保压试验无渗漏变形。

4、电机技术参数： （1）电机型式全封闭风冷结构，防护等级不低于 IP55，绝缘等级不低于 F 级； （2）电机能效达到国家二级及以上能效；

5、配套交付：配套全套 304 不锈钢止回阀、防震压力表、安装底座。
	台
	2
	3430

	7
	衣柜（定制）
	1.基材：柜体主材为难燃刨花板（阻燃颗粒板）；
2.表面饰面：板材表面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，符合 ；耐光色牢度≥6 级，表面耐磨、耐污、耐香烟灼烧，无起皮、褪色；
3.规格：≥700mm*600mm*2400mm（长*宽*高），板材厚度≥15mm，可根据现场空间微调外形尺寸，板材材质指标不得降低。
4.热熔胶：总挥发性有机物（TVOC）≤10g/kg，苯、甲苯、二甲苯不得检出，游离甲醛未检出；
5.封边条：材质：PVC；厚度：≥2mm
6.饰面颜色可根据采购人现场需求协商定制，均匀无色差；
7.配套安装所有五金配件

注：符合GB/T 39032-2020《难燃刨花板》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》。

★符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》
	套
	10
	2700

	8
	餐桌（定制）
	1、基材：中密度纤维板（中纤板），厚度≥25mm
2. 成品外形规格

桌面圆形，尺寸≥φ1600mm，桌体高度 750mm；

3. 饰面：胡桃木皮单板

3.1 厚度：木皮厚度≥0.8mm，整板整贴，无碎皮拼接； 

3.2外观要求：天然胡桃木纹理连续清晰、板面无色差、色泽均匀，无节疤、开裂、鼓泡、透底、划痕； 

3.3漆面使用环保漆。
4. 甲醛释放量：整桌木制件（基材 + 饰面成品）甲醛释放量≤0.08mg/m³；

5. 供应商需提供多套胡桃色系色卡，可根据采购人现场需求调整漆面深浅、色调。

6. 全套配套五金配件（含安装辅材） 

注：符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 24821-2024《餐桌餐椅》

★符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》、
	张
	2
	2700

	9
	实木椅子（定制）
	1、材质

1.1木材要求：选用硬杂实木，无虫眼、死节、开裂、腐朽；板材经高温防腐、防虫、防霉处理，防霉等级 0 级，耐日常酸碱、餐饮污渍腐蚀。 
2、pH值：5-6（±1）；
3、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度均：≥4级；
4、断裂伸长度直向、横向均≥40%；                                                                                                         
5、规格：≥450mm*450mm*900mm（长*座宽*高）；
6、甲醛释放量：≤0.08mg/m³；
7、可根据采购人需求定制颜色；

8、配套安装的所有五金配件。

注:实木基材符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》

★符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》等相关国家标准。
	把
	20
	450

	10
	办公桌（定制）
	1、尺寸：≥1600mm*700mm*750mm（长*宽*高）；
2、材质：≥E1级高密度颗粒板；厚度≥15mm
3、饰面耐磨转数≥4000转；
4、封边：采用PUR热熔封边；
5、甲醛释放量：≤0.08mg/m³；
6、配套安装的所有五金配件。

注：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、

★符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》等相关国家标准
	张
	2
	1900

	11
	办公椅
	1、尺寸：≥550*550*950mm（长*宽*高）；
2、面料材质：PU皮，厚度≥0.8mm，防水易清洁。

3、填充物：高密度回弹海绵，坐垫厚度≥80mm；
4、承重：≥150kg；主框架材质：304不锈钢；
5、五星脚：材质≥Q195低碳冷轧钢，壁厚≥2mm；
6、气杆：≥三级防爆气压杆；
7、滚轮：静音PU万向轮；
8、配套安装的所有五金配件。

注：符合：GB/T 16799-2018《家具用皮革》

★符合GB 18584-2024家具中有害物质限量、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》；
	把
	4
	600

	12
	线管
	1、材质：PVC；
2、公称外径：DN20，外径尺寸 20±0.3mm；最小壁厚≥1.5mm（±0.2mm）；

3、长度：4m/根 （±20mm）
	米
	400
	12

	13
	电线
	1.规格：≥4mm²
2.额定电压：450/750V

3.绝缘材料：聚氯乙烯
4.线芯：无氧纯铜
	米
	400
	9.6

	14
	窗帘（定制）
	1、材质：100%聚酯纤维
2、平方克重：≥580g/㎡，误差≤±5%（GB/T 4669）；
3、布料幅宽：≥275cm；
4、褶皱比例：≥1:2.5，（定义：窗帘布料总展开宽度 ÷ 窗帘轨道净宽度 ≥2.5）；采用加厚棉质遮光布带缝制，均匀打褶，褶型整齐立体，无松散、塌陷、歪斜；侧边包边≥2.5cm，底边折缝≥10cm，走线均匀无跳线、断线。

5、遮光率：95%
6、防火等级：B1 级；

7、色牢度：≥4 级；
8、甲醛含量≤300mg/Kg；
9、PH值：4.0-9.0；
10、功能特点：无异味，无可分解芳香胺类致癌材料；

11、配置窗帘轨道，材质为铝合金，壁厚≥1.2mm
★注：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、
	米
	170
	85
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	楼顶水箱（定制）
	1、材质：≥304#不锈钢；

2、板材厚度：

2.1底板：≥2.5mm（承压最大，加厚）

2.2底层侧板（下部 1m 高度）：≥2.0mm

2.3中上层侧板：≥1.5mm

2.4顶板：≥1.2mm；
3、可装容积：≥12m³；
4、承载压力：≥0.1Mpa；
5、配置安装所需的所有五金配件。

注：符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带

》
	个
	2
	26135
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	挂式空调
	1、额定制冷量(W)：≥3510；
2、额定制冷功率(W)：≤750；
3、匹数：≥1.5匹；
4、额定制热量(W)：≥5300；
5、额定制热功率(W)：≤1150；
6、电加热(W)：≤1000；
7、循环风量(m3/h)：≥750；
8、能效等级：一级能效，全年能源消耗效率 APF≥5.28；
9、室内机尺寸：≥800*300*200mm（长*高*宽）；室外机尺寸：≥850*500*310mm（长*高*宽）；
10、附加强制功能自清洁、独立除湿、定时开关机、温度记忆、低电压启动、防冻结、防过载保护；支持遥控器 / APP 双重控制。

11、安装配套：标配≥3 米纯铜连接铜管、保温排水管、专用安装支架，免费打孔、高空作业（高层除外）。
	台
	6
	3200
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	高箱床
	1、材质：主材为高密度刨花板；
2、外径≥1300mm*2100mm*1100mm（宽*长*高）,板材厚度≥18mm；
3、内径≥1200mm*2000mm（宽*长）；
4、开启方式：液压杆支撑、侧拉抽屉式；
5、高箱设计：内部多格分区储物，满足被褥、换季衣物分层收纳等；
6、储物空间：床箱高度≥300mm，≤400mm。

7、板材甲醛释放量≤0.08mg/m³

注：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》
	张
	20
	1950
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	床垫
	1、面料：上下双面一体针织透气面料，正反面材质一致；
2、内胆：厚度≥50mm高密度环保棕，棕芯密度≥90kg/m³；
3、整体尺寸：≥1200*2000mm（宽*长）；
4、整体厚度：≥80mm；
5、床垫整体甲醛释放量≤0.050mg/m³；苯释放量≤0.04mg/m³，TVOC 总挥发性有机物≤0.40mg/m³；成品无刺激性异味，不滋生虫蛀、霉变，禁用重金属、多溴联苯阻燃剂超标材料。

注：符合GB/T26706-2025《软体家具 棕纤维弹性床垫》
	张
	20
	800
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	床单
	1、尺寸：≥1800mm*2300mm（宽*长）；
2、面料材质：100% 精梳长绒棉，纤维含量偏差≤±3%，严禁添加聚酯、化纤混纺填充；
3、单纱支数：≥60s精梳棉纱，无短绒、粗纱、结粒；
4、克重：成品面料克重≥140g/㎡；
5、织造工艺：高密贡缎（缎纹）组织织造；
6、印染方式：活性印染，染料与棉纤维分子结合，无浮色；

7、甲醛含量≤75mg/kg；

★注：符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》
	条
	40
	180
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	沐浴器
	主体阀体：
1、材质：精铜（含铜量≥59%）；
2、壁厚：≥2.3mm；
3、耐压性能：≥1.6MPa；
龙头表面：
1、工艺：多层镀铬；
2、镀层：铜底+镍层+铬层（镍层≥8μm，铬层≥0.3μm）；
阀芯：
1、材质：高密度陶瓷；
2、耐温范围：0-95℃；
3、使用寿命：开关操作≥50万次；
顶喷、手持花洒：
1、材质：ABS工程塑料+电镀，无回收再生塑料；抗老化、耐热水浸泡不变色开裂；
2、出水模式：手持花洒至少 3 档出水（雨淋 / 脉冲 / 混合），顶喷大平面雨淋出水，出水均匀无飞溅。

3、尺寸结构：顶喷直径≥220mm，万向球头可多角度调节，锁紧不回弹。
沐浴软管：
1、内层材质：EPDM耐高温橡胶；
2、外层材质：≥304#不锈钢；

出水嘴

1、材质：食品级软硅胶；

注：符合GB/T 23447-2023《卫生洁具 淋浴用花洒》
	套
	4
	1050
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	洗澡间挂件
	毛巾架：
1、材质：≥304#不锈钢；
2、尺寸：长度≥80cm；
三脚架：
1、材质：≥304#不锈钢；
2、尺寸：长度≥50cm。

注：符合QB/T 1500-2017《卫生间附属配件》
	套
	4
	583.6
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	水龙头
	1、主体材质：黄铜（含铜量≥59%）；
2、阀芯：材质：陶瓷，启闭寿命≥50万次；
3、阀体壁厚：≥2.5mm；
4、表面处理：多层镍铬电镀，镀层：铜底+镍层+铬层（镍层≥8μm，铬层≥0.3μm）；
5、配套紧固件材质：≥304#不锈钢。
	套
	32
	165
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	冰箱
	1、结构类型：立式四门结构，冷藏、冷冻分区独立运行；

2、温控区间：冷藏室 0℃～+10℃，冷冻室 - 10℃～-18℃，双数显独立温控面板，实时显示两区温度；
3、容积：≥920L（冷冻区≥467L，冷藏区≥453L）；
4、能效等级：≥二级能效；
5、箱体材质：整机外壳≥201不锈钢、内胆采用≥304食品级不锈钢材质；
6、额定电压：220v~/50Hz；
7、输入功率：≤360w；
8、底部配置 4 寸重型万向脚轮，对角带刹车锁止装置；单轮承重≥80kg，满载整机静置不滑动；脚轮支架不锈钢防锈，移动静音无卡顿，便于后厨清洁移位。
	台
	2
	3800
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	电磁炉1
	1、外形尺寸：≥405*515*193mm（宽*深*高）；
2、额定功率：≥6000w；
3、额定电压：380v~/50Hz；
4、能效等级：≥三级能效；
5、机身材质：≥0.8mm加厚304#不锈钢，承重≥140kg。

6、面板材质：一体式黑晶微晶面板，可承受 ≥700℃冷热骤变不炸裂；通过 1.5 米钢球自由落体冲击测试；耐磨防刮、易清洁，无残留油污；
7、加热配置：≥230mm全铜线圈盘。

8、多重智能保护：过压、欠压、过流、过热、干烧、无锅自动停机、超时断电、防漏电保护；宽电压工作区间 160V~260V，适配电压不稳场景； 

9、散热系统：底部涡轮静音风冷散热，满功率连续工作 8 小时机芯温升≤40K；整机运行噪音≤60dB (A)；

10、火力控制：至少 8 档连续可调火力，数字显示屏实时显示功率、定时时长，支持 0~180 分钟定时关机；触控面板防水防油污。
	台
	2
	2300

	25
	电磁炉2
	1、整机尺寸：≥410*300*65mm（长*宽*高）；
2、额定功率：≥3000w；
3、额定电压：220v~/50Hz；
4、能效等级：≥三级能效；

5、机身材质：≥0.8mm加厚304#不锈钢，承重≥140kg。
6、面板材质：一体式黑晶微晶面板，可承受 ≥700℃冷热骤变不炸裂；通过 1.5 米钢球自由落体冲击测试；耐磨防刮、易清洁，无残留油污；
7、加热配置：≥230mm全铜线圈盘。

8、多重智能保护：过压、欠压、过流、过热、干烧、无锅自动停机、超时断电、防漏电保护；宽电压工作区间 160V~260V，适配电压不稳场景； 

9、散热系统：底部涡轮静音风冷散热，满功率连续工作 8 小时机芯温升≤40K；整机运行噪音≤60dB (A)；

10、火力控制：至少 8 档连续可调火力，数字显示屏实时显示功率、定时时长，支持 0~180 分钟定时关机；触控面板防水防油污。
	台
	2
	1200
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	吸油烟机
	1、整机尺寸：≥890*510*690mm（长*宽*高）；
2、出风口直径：≥185mm；
3、安装宽度：900mm±50mm；
4、能效等级：一级能效；
5、额定电压：220v~/50Hz；
6、排风量：≥22m³/min；
7、最大静压：≥960Pa；
8、输入功率：≤260w；
9、油脂分离度：≥92%；
10、噪音：半消声室≤60dB(A)，强档≤67dB (A)。

11、机身材质：1）正面面板：加厚防爆钢化玻璃，耐高温、防油污易擦拭； 2）拢烟腔、内腔、滤油网：≥0.7mm 加厚不锈钢一体拉伸成型，无拼接缝隙、不生锈、不漏油；多层离心分离滤油网，拆卸清洗便捷； 3）大容量可视化接油杯，防渗漏，拆卸无需工具。
	台
	2
	2750
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	装备货物架
	1、材质：货架全部立柱、横梁、层板、连接件均为≥304#不锈钢；

2、板材厚度：立柱实厚≥1.2mm，承重横梁实厚≥1.0mm，置物层板实厚≥0.8mm；

3、规格：≥1000mm*400mm*2000mm（长*宽*高）；
4、层板高度：≥150mm，根据货物存放需求，可任意增减层数，优化存储空间；
5、根据实际需求另议，可配套为L型可自由变化层高的储物层架，层架转角处无内柱，方便货物存取；层架间也可以采用共柱连接，更方便实用；
6、每层层架的承重：≥100kg。
7、各标准件、紧固件均进行镀锌处理，表面光滑、平整，无尖角、凸起，色泽一致，漆面均匀，无划痕；
8、配置安装的所有五金配件。
	米
	24
	385
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	电饭锅
	1、整机尺寸：≥463*389*340mm（长*宽*高）
2、容积：≥13L
3、额定电压：220v~/50Hz
4、额定功率：≥2000w
5、内胆材质：厚度≥2.5mm，5层加厚黑晶不沾内胆

6、加厚黑晶不粘内胆：涂层性能：铅笔硬度≥3H，划格法附着力 1 级，耐磨≥10000 次不脱落；耐冷热骤变无起皮、开裂；食品接触重金属、氟迁移达标，无有害物质析出；内胆底部与发热盘完全贴合无间隙，导热均匀无局部糊底。
7、加热配置：≥265mm全铜线芯发热盘
8、能效等级：≥三级

注：符合GB/T 32095.1-2015《不粘内胆涂层硬度、附着力、耐磨检测标准》
	台
	2
	800
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	垃圾桶
	1、外壳材质：全新高密度聚乙烯 HDPE 原生料，，再生回收料添加占比≤15%，禁止全回收废塑料生产；添加食品级抗紫外、抗酸碱稳定剂、环保色母粒，无刺鼻异味；
2、容量：≥125L；
3、移动结构：底部配置 2 个万向静音耐磨滚轮 + 2 个固定支撑脚，单轮承重≥80kg；滚轮 ABS 耐磨材质，反复推拉≥10000 次无开裂、脱轮、异响 ；桶身两侧一体化注塑手提耳，无焊接拼接，搬运受力不断裂；底部圆弧无死角，拖把可直接清洁桶底地面。
	个
	6
	160
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	插板
	1、孔位：≥8位5孔组合；
2、额定电压：250V，适配国内 220V 民用供电；
3、额定电流：10A；
4、额定最大功率 2500W（短时极限），220V 长期安全负载≤2200W；
5、电源线：外皮材质：阻燃PVC绝缘材质，线长≥1.8m；

6、外壳阻燃材质：壳体采用阻燃 PC 工程塑料；
7、安全配置：带儿童安全保护门，仅两孔同步受力方可开启；闲置插孔自动闭合，杜绝金属细棍、手指误触触电。

注：符合GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第 1 部分：通用要求》
	个
	20
	78
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	不锈钢盆
	1、材质：≥316#不锈钢；
2、尺寸：直径≥400mm；盆深：≥100mm；
3、原料为全新原生不锈钢冷轧板，禁止回收再生不锈钢料；出厂整体酸洗钝化处理，形成完整防锈钝化膜；

4、内外表面哑光拉丝均匀，无划痕、凹坑、砂眼、锈蚀；焊缝平整顺滑，色泽统一；

注：符合GB/T4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
	个
	40
	55
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	炒勺
	1、材质：勺体：≥316#不锈钢；手柄：食品级硬实木（榉木 / 橡木），无拼接胶合板、无碎木压制；无油漆、无有毒防腐药剂，仅食用级蜂蜡养护；

2、尺寸：总长≥400mm，勺体直径≥95mm；
3、原料为全新原生不锈钢冷轧板，禁止回收再生不锈钢料；出厂整体酸洗钝化处理，形成完整防锈钝化膜；

4、内外表面哑光拉丝均匀，无划痕、凹坑、砂眼、锈蚀；焊缝平整顺滑，色泽统一；

注：符合GB/T4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
	把
	4
	35
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	打饭勺
	1、材质：勺体：≥316#不锈钢；手柄：食品级硬实木（榉木 / 橡木），无拼接胶合板、无碎木压制；无油漆、无有毒防腐药剂，仅食用级蜂蜡养护；
2、尺寸：长度：≥205mm；
3、原料为全新原生不锈钢冷轧板，禁止回收再生不锈钢料；出厂整体酸洗钝化处理，形成完整防锈钝化膜；

4、内外表面哑光拉丝均匀，无划痕、凹坑、砂眼、锈蚀；焊缝平整顺滑，色泽统一；

注：符合GB/T4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
	把
	8
	30
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	不锈钢双层隔热碗
	1、材质：≥316#不锈钢；
2、尺寸：直径≥150mm；深度≥8.0cm；
3、原料为全新原生不锈钢冷轧板，禁止回收再生不锈钢料；出厂整体酸洗钝化处理，形成完整防锈钝化膜；

4、内外表面哑光拉丝均匀，无划痕、凹坑、砂眼、锈蚀；焊缝平整顺滑，色泽统一；

注：符合GB/T4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
	个
	60
	20

	35
	汤勺
	1、材质：≥316#不锈钢；
2、尺寸：长度≥300mm；勺头深度≥30mm
3、原料为全新原生不锈钢冷轧板，禁止回收再生不锈钢料；出厂整体酸洗钝化处理，形成完整防锈钝化膜。

注：符合GB/T4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
	把
	20
	18
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	筷子
	1、材质：竹木；
2、尺寸：长≥240mm；
3、材质要求：天然竹木（楠竹 / 桦木 / 杨木等），无虫蛀、无霉变、无腐朽、无夹皮、无树脂黑斑；无工业漂白、无添加石蜡、无人工上色；原料全新原生料，不使用回收废料；高温碳化处理，含水率≤8%，不易发霉变形。

★注：GB4806.12-2022《食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品》
	双
	300
	2.5
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	漏勺
	1、材质：≥316#不锈钢；
2、尺寸：长度≥400mm；勺头深度≥30mm
3、原料为全新原生不锈钢冷轧板，禁止回收再生不锈钢料；出厂整体酸洗钝化处理，形成完整防锈钝化膜；

4、内外表面哑光拉丝均匀，无划痕、凹坑、砂眼、锈蚀；焊缝平整顺滑，色泽统一。

注：符合GB/T4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
	把
	4
	20
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	菜刀
	1、材质：刀刃：≥400系列不锈钢；刀柄：实木；
2、规格：刀总长≥320mm,刃长：≥230mm,厚:≥3mm；
3、一体锻造，锋利耐用；刀面光滑亮洁，边缘无刚刺。

注：符合GB/T4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
	把
	4
	95
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	砍刀
	1、材质：刀刃：≥400系列不锈钢；刀柄：实木；
2、规格：刀总长:≥320mm,刃长：≥200mm,厚:≥5mm；
3、一体锻造，锋利耐用；刀面光滑亮洁，边缘无刚刺。

注：符合GB/T4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
	把
	4
	95

	40
	菜板套装
（生熟菜板各1块）
	1、材质：生菜板：全新食品级聚乙烯 PE 原生粒子，无工业回料、废料掺配；熟菜板：全新食品级聚丙烯 PP 原生粒子，无工业回料、废料掺配；
2、尺寸：直径≥450mm；厚度：≥10mm；
3、致密不渗水，肉菜汁水无法渗入板材内部，从根源抑制霉菌滋生，无霉斑滋生。

4、分色生熟分区标识 PE 生菜板统一蓝色标识 / 蓝色基材，用于生鲜肉类、果蔬；PP 熟菜板统一黄色标识 / 黄色基材，用于熟食、凉菜；板面永久印刷生 / 熟文字分区标识，不易擦洗脱落，杜绝生熟交叉污染。

注：符合QB/T 1870-2015《塑料菜板》
	套
	2
	245


注：

★1、单价限价是指在采购文件中针对单个货物、单项服务或单位数量标的物设定的报价法定上限金额，投标人所报单价不得超过单价最高限价，否则做无效投标处理。
2、政府强制采购节能产品：电热水器、挂式空调、水嘴
3、优先采购节能产品：冰箱、洗衣机、沐浴器
4、本项目属于优先采购的环境标志产品，具体情况如下：高箱床、餐桌、办公桌、实木椅、衣柜、装备货物架、毛巾架、厨房三星水池、
注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，可以享受优先采购政策。
★三、商务要求

（一）履约时间和地点

1.履约时间：采购合同签订生效后40日个日历天内，完成交货，安装调试并达到验收条件。

2.履约地点：会东县消防救援大队（采购人指定地点）。

（二）付款方式

预付款按中标价格30%预付；安装调试完成验收合格支付至80%（含预付款）；结算设计后拨付至审计金额的97%，剩余3%待质保期（验收合格之日起计算）满后支付。

注：本项目报价包含货物材料，生产、采购、包装、运输、卸货费、保险、代理、税费、人工、安全、安装、保养等全部费用。

（1）履约保证金：合同签订前按采购合同总金额的3%作为履约保证金，验收合格后，质量保证期满后无任何责任问题一次性无息退还。

（2）付款条件：支付前提均为产品验收合格后采购人收到中标人出具的正规发票后办理款项支付事宜，且款项支付均为无息支付。

（三）安装调试要求

1.投标人将采购设备运输至采购人指定地点后，通知采购人组织投标人共同进行开箱验收（包括对设备的包装、外观、数量、规格、质量等的检验）并作详细记录。开箱检验结果和记录应当由合同双方指定代表（需持书面授权委托书）或本合同签字盖章处指定联系人签字确认，并双方持一份。如投标人未按时指派代表或投标人指定联系人未按时参加开箱检验，采购人有权自行开箱检验，检验结果和记录有效，对双方均具有约束力，且投标人应在其检验结果记录上补签字。

2.在现场开箱检验时，如发现合同采购设备有任何缺陷、短缺或不符合合同约定时，均应由投标人立即修理、更换或补齐。除属于采购人原因引起的修理或更换费用应由采购人承担外，其他任何原因引起的修理或更换等一切费用均由投标人承担。对于不符合合同约定的任何设备，采购人有权拒收，由此给采购人所造成的全部经济损失均由投标人负责赔偿。

3.投标人应当于采购设备经采购人开箱验收后7日内完成采购设备的安装调试、布线（如需）。

4.投标人于采购设备安装调试完毕后7日内通知采购人初步验收。

（四）验收要求

1.履约验收主体：采购人

2.履约验收时间：货物全部送到并运行一周无误后，投标人向采购人申请验收。

3.验收组织方式：有权邀请第三方机构或质检部门验收。

4.履约验收程序：一次性验收。

5.技术履约验收内容：按照本项目招标文件中技术要求及中标人投标文件进行验收。

6.商务履约验收内容：按照本项目招标文件中商务要求及中标人投标文件进行验收。
7.验收标准：按国家及行业有关法律法规规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收。如投标人响应文件中的承诺的标准高于采购人需求、要求严于采购人要求的，按投标人响应文件中更高的标准、更严的要求进行验收。

8.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行验收。

9.其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。

四、其他要求
（一）售后服务要求

★1.投标人应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，配置必要的售后机具、具有专门的服务电话，并能提供本地化服务。

★2.在质保期内，投标人对所投产品免费提供每年不少于2次的巡检和维护保养。当采购人有要求时，投标人应当提供现场技术保障服务。

★3.产品质量保证期（简称“质保期”）为经验收合格之日起1年，质保期内出现质量问题，投标人完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经投标人3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，采购人有权退货并追究投标人的违约责任。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，投标人亦应负责修复，但费用由采购人负担。

质保期外的质量问题，投标人完成维修或更换，提供更换、维修服务，所需材料只收取成本费，但费用由采购人负担。质保期自采购人在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。

质保期内，中标人负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

★4.投标人承诺项目全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，投标人承担全部赔偿责任。

★5.投标人向采购人提供不少于24小时的使用培训，达到采购人可独立使用，并在培训后免费提供使用咨询等

★6.所有硬件设备提供三年7×24原厂免费维保服务，出现故障后2小时响应，4小时到达故障地点处理，12小时内解决故障；若12小时内不能排除故障的，投标人须提供相同规格设备进行备用。

★7.中标人应为采购人指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、紧急情况的处理等。

★8、其他要求：投标人须承诺：如获得中标资格，在签订合同前须将本项目内采购人认为需提供的产品证明材料原件提交采购人查验，如经采购人核实产品证明材料与招标文件要求不一致的，则视为提供虚假材料谋取中标，采购人有权取消其中标资格并上报财政部门处理。（提供承诺函并加盖投标人鲜章或电子章）

9.实施方案：包含：①产品保障方案；②产品运输方案；③供货期与供货安装调试总体进度安排；④按期按量交货保障措施；⑤产品供货质量保障措施；⑥应急措施；⑦安全保障措施；⑧与采购人衔接节点安排。

10.售后服务方案：①后续服务保障措施和计划；②售后服务人员及联系电话；③质量保证范围；④备品备件配置；⑤培训措施；⑥增值服务。
（二）投标人需具有完成本项目类似案例的履约经验。

注：本章带“★”号为实质性要求，投标人若未满足的，将被视为无效投标。

第七章 评标办法

1、总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《四川省政府采购评审工作规程》（川财采[2016]53号文）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本采购文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照采购文件规定缴纳投标保证金、是否按照招标公告要求获取了采购文件、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格（第四章、第五章）。合格投标人不足三家的，不得评标。

1.3 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.4 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.5 评标委员会按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）熟悉和理解采购文件；

（2）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否符合采购文件符合性要求，并作出评价；

（3）根据需要要求招标采购单位对采购文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；

（5）
起草评标报告并进行签署；

（6）向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.6 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.7 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。
2、评标方法
本项目评标方法为：综合评分法。

3、评标程序

3.1 熟悉和理解采购文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解采购文件以及评标过程中，发现本采购文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）采购文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）采购文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是采购文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（5）采购文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（6）采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3  出现3.1.3规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标

3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本采购文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本采购文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本采购文件的明确规定。投标文件是否满足采购文件的实质性要求，必须以本采购文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.2.2 投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除采购文件明确要求加盖单位（法人）公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3 除法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合采购文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合采购文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（四）技术、服务应答内容没有完全响应采购文件实质性要求的；
（五）采购文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与采购文件要求不一致的。

3.3 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对未做无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选人。中标候选人应当排序，本项目推荐三名中标候选人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人；报价相同且满足采购文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足采购文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意，评标委员会不得在采购文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选人名单或经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和采购文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 投标人应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，投标人投标文件实质性符合采购文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

3.8.2 投标人应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正，不得超出采购文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件中相关内容与开标时公布的“开标一览表”不一致的，以开标时公布的“开标一览表”为准。若投标文件中的“分项报价表”与开标时公布的“开标一览表”总价不一致，以开标时公布的“开标一览表”总价为准，“分项报价表”的分项价格按相应比例进行调整。

（二）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（四）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（五）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

四、评审细则及标准：

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	满足招标文件要求且最终报价最低的为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(基准价／投标报价)×30%×100

注：1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业）价格扣除按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。
	共同评分因素

	2
	技术参数响应程度27%
	27分
	根据投标人针对本项目第六章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求；二、项目技术指标中，（非实质性要求部分）技术要求部分响应情况进行打分：每条0.1分，每有1条负偏离的扣0.1分，扣完为止。
	技术评分因素

	3
	履约能力

8%
	8分
	2、投标人自2023年1月1日（含）以来，每提供1个类似项目业绩的得2分，最多得8分。

注：提供合同复印件，未提供不得分。
	共同评分因素

	4
	实施方案15%
	15分
	根据投标人提供的针对本项目的实施方案进行综合评审，包含：①货源组织及产品运输方案；②产品供货质量保障措施；③供货期与供货安装调试总体进度安排及按期按量交货保障措施；④安全保障措施以及应急措施⑤与采购人衔接节点安排。各项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得15分；方案内容每缺少一项内容扣3分；方案内容每有一处存在内容瑕疵的扣1.5分，扣完为止。

【内容缺少是指：①内容与本项目需求无关、②仅有标题、③未提供该项目内容资料。

内容瑕疵是指：①项目名称错误、②地点区域错误、③内容有明显错误，前后内容无法连贯或互相矛盾、④仅有框架、⑤适用的图解及标准（方法）错误、⑥明显复制其他项目内容或简单套用其他项目方案、⑦内容不符合相关规范要求、⑧内容简略或简单复制本项目采购需求。】
	技术评分因素

	5
	售后服务方案18%
	18分
	根据投标人针对本项目制定的售后服务方案进行综合评审，包括：①后续服务保障措施和计划；②售后服务人员及联系电话；③质量保证范围；④备品备件配置；⑤培训措施；⑥增值服务。各项内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况，能够保障项目顺利实施的得18分；方案内容每缺少一项内容扣3分；方案内容每有一处存在内容瑕疵的扣1.5分，扣完为止。

【内容缺少是指：①内容与本项目需求无关、②仅有标题、③未提供该项目内容资料。

内容瑕疵是指：①项目名称错误、②地点区域错误、③内容有明显错误，前后内容无法连贯或互相矛盾、④仅有框架、⑤适用的图解及标准（方法）错误、⑥明显复制其他项目内容或简单套用其他项目方案、⑦内容不符合相关规范要求、⑧内容简略或简单复制本项目采购需求。】
	技术评分因素

	6
	节能、环境标志、无线局域网产品

2%
	2分
	投标人提供的产品属于“政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单”中实施政府优先采购的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章，属于节能产品政府采购品目清单、属于环境标志产品政府采购品目清单中的得1分。

注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。
	共同评分因素


注：

有效最低投标报价指通过资格、符合性审查且不超过采购预算（及最高限价）的投标报价。

2、作为评审资料的，在投标文件中应提供复印件加盖公司公章，复印件应清晰，真实，模糊不清或可能导致非唯一理解带来的风险由投标人自行承担。

3、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5、废标

5.1、本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在中国政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。

5.2、对于废标的采购项目，评标委员会应当对采购文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。
6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，确定中标人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。
6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构自中标人确定之日起二个工作日内在中国政府采购网上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在采购活动中承担以下义务：
7.1 遵守评审工作纪律； 

7.2 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

7.3 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

7.4 及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

7.5 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

7.6 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

7.7 法律、法规和规章规定的其他义务。
8.评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

8.2 评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

8.3 评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

8.4 评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

8.5 在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

8.6 服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

8.7 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
第八章 采购合同（样例）

合同编号：XXXX。
签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                               

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

第一条
项目基本情况

第二条
合同期限

第三条
服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

第四条
服务费用及支付方式

（一）本项目服务费用由以下组成：

一次性支付

（二）支付方式： 

第五条
知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条
无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条
甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

6、其他

第八条
乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其他责任。

6、数据保密。
6、其他

第九条
违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

3、其他

第十条
不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条
解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不成的，应向采购人所在地人民法院起诉。 

第十二条
合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可依法签订书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，甲方XX份，乙方XX份，代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

第十三条
附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：（盖章）


           乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地址：                              地址：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

签约日期：XX年XX月XX日


签约日期：XX年XX月XX日

注：本章的合同主要条款仅供参考之用，不排除在实际签约时使用更为专业化和细致的商业合同，所签合同条款应包括但不仅限于本章提供的参考条款。
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